## Phase 1 + 2
ลำดับ | Station Code for Flow Monitoring | Alias | ชื่อสถานี | ที่ตั้ง | พิกัด | Phase | IP (to RTU) | Modbus Address (ระยะยกบาน)
1 | M(0,0) | DAM | Outlet |  | 14.485811, 102.144752 | 1
2 | M(0,0; 1,0) | WWA | อาคารปากคลองระบายน้ำ Waste Way | คลองส่งน้ำสาย LMC ก.ม.0+170 | 14°29'12.5"N 102°08'44.2"E | 2
3 | M(0,1; 1,0) | RMC1 | อาคารปากคลอง RMC | คลองส่งน้ำสาย LMC ก.ม. 1+610 | 14.498132, 102.152891 | 1
4 | M(0,2) | LMC1 | อาคารปากคลอง LMC | คลองส่งน้ำสาย LMC ก.ม. 1+620 | 14.4978, 102.1529 | 1
5 | M(0,1; 1,1) | RMC2 | อาคารน้ำตกรางเททดน้ำ คลอง RMC ก.ม. 2+600 | คลองส่งน้ำสาย RMC ก.ม.2+600 | 14°30'46.6"N 102°09'51.8"E | 2
6 | M(0,1; 1,0; 1,0) | RMC3 | อาคาร FTO คลอง RMC ก.ม. 2+450 | คลองส่งน้ำสาย RMC ก.ม. 2+450 | 14°30'41.6"N 102°09'51.0"E | 2
7 | M(0,1; 1,1; 1,0) | 4L-RMC1 | อาคารปากคลอง 4L-RMC | คลองส่งน้ำสาย RMC ก.ม. 4+106 | 14.527174, 102.170155 | 1
8 | M(0,1; 1,2) | RMC4 | อาคารน้ำตกรางเททดน้ำ คลอง RMC ก.ม. 4+520 | คลองส่งน้ำสาย RMC ก.ม. 4+520 | 14.525435,102.166752 | 1
9 | M(0,1; 1,3) | RMC5 | อาคารท่อลอดถนนทดน้ำ คลอง RMC ก.ม. 5+500 | คลองส่งน้ำสาย RMC ก.ม. 5+500 | 14°31'57.4"N 102°10'37.5"E | 2
10 | M(0,1; 1,4) | RMC6 | อาคารบังคับน้ำปลายคลอง RMC | คลองส่งน้ำสาย RMC ก.ม. 6+600 | 14°32'26.8"N 102°10'57.2"E | 2
11 | M(0,1; 1,1; 1,1) | 4L-RMC2 | อาคารน้ำตกทดน้ำ คลอง 4L-RMC ก.ม. 0+750 | คลองส่งน้ำสาย 4L-RMC ก.ม. 0+750 | 14°31'53.7"N 102°09'52.5"E | 2
12 | M(0,1; 1,1; 1,2) | 4L-RMC3 | อาคารน้ำตกทดน้ำ คลอง 4L-RMC ก.ม. 1+850 | คลองส่งน้ำสาย 4L-RMC ก.ม. 1+850 | 14.540454,102.168822 | 1
13 | M(0,1; 1,1; 1,2; 1,0) | 4l-RMC4 | อาคาร FTO คลอง 4L-RMC ก.ม. 2+330 | คลองส่งน้ำสาย 4L-RMC ก.ม. 2+330 | 14.544627, 102.169905 | 1
14 | M(0,1; 1,1; 1,3) | 4L-RMC5 | อาคารน้ำตกทดน้ำ คลอง 4L-RMC ก.ม. 2+600 | คลองส่งน้ำสาย 4L-RMC ก.ม. 2+600 | 14.546069, 102.170218 | 1
15 | M(0,1; 1,1; 1,3) | 4L-RMC6 | อาคารบังคับน้ำปลายคลอง 4L-RMC | คลองส่งน้ำสาย 4L-RMC ก.ม.3+000 | 14°33'02.2"N 102°10'14.2"E | 2
16 | M(0,3) | LMC2 | อาคารทดน้ำ คลอง LMC ก.ม. 6+880 | คลองส่งน้ำสาย LMC ก.ม.6+880 | 14°32'03.1"N 102°09'13.3"E | 2
17 | M(0,3; 1,0) | LMC3 | อาคารปากคลองส่งน้ำ 9R-LMC | คลองส่งน้ำสาย LMC ก.ม.9+050 | 14°32'51.9"N 102°08'47.6"E | 2
18 | M(0,4) | LMC4 | อาคารทดน้ำ คลอง LMC ก.ม. 9+200 | คลองส่งน้ำสาย LMC ก.ม.9+200 | 14°32'56.7"N 102°08'46.4"E | 2
19 |  | WEI01 | ฝายทดน้ำตะกรุดหิน |  | 14°30'49.4"N 102°09'43.0"E | 2
20 |  | SF | แปลง Smart Farm |  | 14.49708, 102.15064 | 1

## Phase 1
ลำดับ | ชื่อสถานี | พิกัด
1 | น้ำตกทดน้ำ 4-LMRC ก.ม. 2+600 | 14.546069, 102.170218
2 | ท่อส่งน้ำเข้านา 07 ซ. 4L-RMCก.ม. 2+330 | 14.544627, 102.169905
3 | น้ำตกทดน้ำ 4-LMRC ก.ม. 1+850 | 14.540454,102.168822
4 | น้ำตกรางเททดน้ำ RMC ก.ม. 4+520 | 14.525435,102.166752
5 | บังคับน้ำปากคลอง 4L-RMC | 14.527174, 102.170155
6 | ปากคลอง RMC ก.ม. 1+610 | 14.498132, 102.152891
7 | ปากคลอง LMC ก.ม. 1+620 | 14.4978, 102.1529
8 | แปลงสาธิต | 14.49708, 102.15064
9 | Outlet | 14.485811, 102.144752