## รายละเอียด (05-07-2025)
รายละเอียด
ลำดับที่ | รายการ | หน่วย | จำนวน | อัตรา | จำนวนเงิน | รวมเงิน | ต้นทุน (ไม่รวม VAT) | ต้นทุนต่อจุดติดตั้ง (ไม่รวม VAT) | รวมต้นทุน (ไม่รวม VAT) | กำไร | กำไร (%) | หมายเหตุ
แผนงานงบประมาณ โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีการบริหารจัดการน้ำแบบองค์รวมเพื่อทำการเกษตรมูลค่าสูง
บริเวณพื้นที่ส่งน้ำอ่างคลองมะนาว
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำนางรอง สำนักชลประทานที่ 8
1 | งานจัดหาและติดตั้งระบบโครงสร้างพื้นฐานด้าน IoT และอุปกรณ์ภาคสนาม (Outside Plant)
1.1 | งานจัดหาและติดตั้งอุปกรณ์ระบบประตูระบายน้ำ | จุด | 11 |  |  | 11783190 |  |  | 4551162 | 7232028 | 61.38%
SL | 1.1.1 อุปกรณ์ระบบควบคุมระยะไกล การเปิด-ปิด อาคารบังคับน้ำปากคลอง RMC. (Outlet) ประกอบด้วย
| 1) อุปกรณ์ตรวจวัดระยะไกล (Remote Terminal Unit : RTU) | ชุด | 1 | 270000 | 270000 |  | 152900 | 152900 |  | 117100 | 43.37%
| 2) อุปกรณ์เสริมแบบ Digital/Analog Output | ชิ้น | 1 | 55000 | 55000 |  | 17000 | 17000 |  | 38000 | 69.09%
| 3) อุปกรณ์ Encoder | ชิ้น | 1 | 80000 | 80000 |  | 30000 | 30000 |  | 50000 | 62.5%
| 4) Edge/GPRS Modem for Telemetering | ชุด | 1 | 52000 | 52000 |  | 12000 | 12000 |  | 40000 | 76.92%
| 5) SIM Card และค่าบริการ 2 ปี | ซิมการ์ด | 1 | 12600 | 12600 |  | 3000 | 3000 |  | 9600 | 76.19%
| 6) ตู้ควบคุมพร้อมอุปกรณ์ควบคุมแรงดันไฟฟ้าอัตโนมัติ | ตู้ | 1 | 95000 | 95000 |  | 41324 | 41324 |  | 53676 | 56.5%
| 7) อุปกรณ์ Tampering Sensor | ชุด | 1 | 7500 | 7500 |  | 850 | 850 |  | 6650 | 88.67%
| 8) แตร (Siren/Horn) | ชุด | 1 | 7500 | 7500 |  | 6500 | 6500 |  | 1000 | 13.33%
| 9) แหล่งจ่ายไฟฟ้า (Power Supply) | ตัว | 1 | 25000 | 25000 |  | 1940 | 1940 |  | 23060 | 92.24%
| 10) อาคารป้องกันอุปกรณ์ (Housing) | ชุด | 1 | 99100 | 99100 |  | 25000 | 25000 |  | 74100 | 74.77%
| 11) อัลตร้าโซนิคโฟลมิเตอร์ (Ultrasonic Flow Meter) | ชุด | 1 | 495000 | 495000 |  | 250000 | 250000 |  | 245000 | 49.49%
| 12) ค่าสำรวจพื้นที่ ค่าติดตั้ง และตั้งค่าอุปกรณ์ | 30% | 1 | 181380 | 181380 |  | 37321.6 | 37321.6 |  | 144058.4 | 79.42%
1.1.2 อุปกรณ์ระบบควบคุมระยะไกล การเปิด-ปิด ฝายยาง ประกอบด้วย
| 1) อุปกรณ์ตรวจวัดระยะไกล (Remote Terminal Unit : RTU) | ชุด | 1 | 270000 | 270000 |  | 152900 | 152900 |  | 117100 | 43.37%
| 2) อุปกรณ์เสริมแบบ Digital/Analog Output | ชิ้น | 1 | 55000 | 55000 |  | 17000 | 17000 |  | 38000 | 69.09%
| 3) อุปกรณ์ Encoder | ชิ้น | 1 | 80000 | 80000 |  | 30000 | 30000 |  | 50000 | 62.5%
| 4) Edge/GPRS Modem for Telemetering | ชุด | 1 | 52000 | 52000 |  | 12000 | 12000 |  | 40000 | 76.92%
| 5) SIM Card และค่าบริการ 2 ปี | ซิมการ์ด | 1 | 12600 | 12600 |  | 3000 | 3000 |  | 9600 | 76.19%
| 6) อุปกกรณ์วัดแรงดันน้ำ | ชิ้น | 1 | 18000 | 18000 |  | 4000 | 4000 |  | 14000 | 77.78%
| 7) ตู้ควบคุมพร้อมอุปกรณ์ควบคุมแรงดันไฟฟ้าอัตโนมัติ | ตู้ | 1 | 95000 | 95000 |  | 41324 | 41324 |  | 53676 | 56.5%
| 8) อุปกรณ์ Tampering Sensor | ชุด | 1 | 7500 | 7500 |  | 850 | 850 |  | 6650 | 88.67%
| 9) แตร (Siren/Horn) | ชุด | 1 | 7500 | 7500 |  | 6500 | 6500 |  | 1000 | 13.33%
| 10) แหล่งจ่ายไฟฟ้า (Power Supply) | ตัว | 1 | 25000 | 25000 |  | 1940 | 1940 |  | 23060 | 92.24%
| 11) ค่าสำรวจพื้นที่ ค่าติดตั้ง และตั้งค่าอุปกรณ์ | 30% | 1 | 186780 | 186780 |  | 37321.6 | 37321.6 |  | 149458.4 | 80.02%
SL | 1.1.3 อุปกรณ์ระบบควบคุมระยะไกล การเปิด-ปิด ประตูระบายน้ำคลองมะนาว ประกอบด้วย
| 1) อุปกรณ์ตรวจวัดระยะไกล (Remote Terminal Unit : RTU) | ชุด | 1 | 270000 | 270000 |  | 152900 | 152900 |  | 117100 | 43.37%
| 2) อุปกรณ์เสริมแบบ Digital/Analog Output | ชิ้น | 1 | 55000 | 55000 |  | 17000 | 17000 |  | 38000 | 69.09%
| 3) อุปกรณ์ Encoder | ชิ้น | 2 | 80000 | 160000 |  | 30000 | 60000 |  | 100000 | 62.5%
| 3) Edge/GPRS Modem for Telemetering | ชุด | 1 | 52000 | 52000 |  | 12000 | 12000 |  | 40000 | 76.92%
| 4) SIM Card และค่าบริการ 2 ปี | ซิมการ์ด | 1 | 12600 | 12600 |  | 3000 | 3000 |  | 9600 | 76.19%
| 5) ตู้ควบคุมพร้อมอุปกรณ์ควบคุมแรงดันไฟฟ้าอัตโนมัติ | ตู้ | 1 | 95000 | 95000 |  | 41324 | 41324 |  | 53676 | 56.5%
| 6) อุปกรณ์ Tampering Sensor | ชุด | 1 | 7500 | 7500 |  | 850 | 850 |  | 6650 | 88.67%
| 7) แตร (Siren/Horn) | ชุด | 1 | 7500 | 7500 |  | 6500 | 6500 |  | 1000 | 13.33%
| 8) แหล่งจ่ายไฟฟ้า (Power Supply) | ตัว | 1 | 25000 | 25000 |  | 1940 | 1940 |  | 23060 | 92.24%
| 9) ค่าสำรวจพื้นที่ ค่าติดตั้ง และตั้งค่าอุปกรณ์ | 30% | 1 | 181380 | 181380 |  | 37321.6 | 37321.6 |  | 144058.4 | 79.42%
1.1.4 อุปกรณ์ระบบประตูระบายน้ำ อาคารบังคับน้ำระหว่างคลองส่งน้ำ ประกอบด้วย
| 1) ระบบเกียร์มอเตอร์ไฟฟ้า ขนาด 1.5 กิโลวัตต์ (2HP) | ตัว | 3 | 250000 | 750000 |  | 137000 | 411000 |  | 339000 | 45.2%
| 2) อุปกรณ์ตรวจจับระยะบาน | ชิ้น | 12 | 16800 | 201600 |  | 2900 | 34800 |  | 166800 | 82.74%
| 3) อุปกรณ์ตรวจวัดระยะไกล (Remote Terminal Unit : RTU) | ชุด | 3 | 270000 | 810000 |  | 152900 | 458700 |  | 351300 | 43.37%
| 4) อุปกรณ์เสริมแบบ Digital/Analog Output | ชิ้น | 3 | 55000 | 165000 |  | 17000 | 51000 |  | 114000 | 69.09%
| 5) Edge/GPRS Modem for Telemetering | ชุด | 3 | 52000 | 156000 |  | 12000 | 36000 |  | 120000 | 76.92%
| 6) SIM Card และค่าบริการ 2 ปี | ซิมการ์ด | 3 | 12600 | 37800 |  | 3000 | 9000 |  | 28800 | 76.19%
| 7) ตู้ควบคุมพร้อมอุปกรณ์ควบคุมแรงดันไฟฟ้าอัตโนมัติ | ตู้ | 3 | 95000 | 285000 |  | 41324 | 123972 |  | 161028 | 56.5%
| 8) อุปกรณ์ Tampering Sensor | ชุด | 3 | 7500 | 22500 |  | 850 | 2550 |  | 19950 | 88.67%
| 9) แตร (Siren/Horn) | ชุด | 3 | 7500 | 22500 |  | 6500 | 19500 |  | 3000 | 13.33%
| 10) อาคารป้องกันอุปกรณ์ (Housing) | ชุด | 3 | 99100 | 297300 |  | 25000 | 75000 |  | 222300 | 74.77%
| 11) แหล่งจ่ายไฟฟ้า (Power Supply) | ตัว | 3 | 25000 | 75000 |  | 1940 | 5820 |  | 69180 | 92.24%
| 12) ค่าสำรวจพื้นที่ ค่าติดตั้ง และตั้งค่าอุปกรณ์ | 30% | 3 | 267150 | 801450 |  | 160371.6 | 160371.6 |  | 641078.4 | 79.99%
SL | 1.1.5 อุปกรณ์ระบบประตูระบายน้ำ ท่อส่งน้ำเข้านา (FTO) ประกอบด้วย
| 1) ระบบเกียร์มอเตอร์ไฟฟ้า ขนาด 0.75 กิโลวัตต์ (1HP) | ตัว | 5 | 205000 | 1025000 |  | 110000 | 550000 |  | 475000 | 46.34%
| 2) อุปกรณ์ตรวจจับระยะบาน | ชิ้น | 20 | 16800 | 336000 |  | 2900 | 58000 |  | 278000 | 82.74%
| 3) อุปกรณ์ตรวจวัดระยะไกล (Remote Terminal Unit : RTU) | ชุด | 5 | 270000 | 1350000 |  | 152900 | 764500 |  | 585500 | 43.37%
| 4) อุปกรณ์เสริมแบบ Digital/Analog Output | ชิ้น | 5 | 55000 | 275000 |  | 17000 | 85000 |  | 190000 | 69.09%
| 5) Edge/GPRS Modem for Telemetering | ชุด | 5 | 52000 | 260000 |  | 12000 | 60000 |  | 200000 | 76.92%
| 6) SIM Card และค่าบริการ 2 ปี | ซิมการ์ด | 5 | 12600 | 63000 |  | 3000 | 15000 |  | 48000 | 76.19%
| 7) ตู้ควบคุมพร้อมอุปกรณ์ควบคุมแรงดันไฟฟ้าอัตโนมัติ | ตู้ | 5 | 95000 | 475000 |  | 41324 | 206620 |  | 268380 | 56.5%
| 8) อุปกรณ์ Tampering Sensor | ชุด | 5 | 7500 | 37500 |  | 850 | 4250 |  | 33250 | 88.67%
| 9) แตร (Siren/Horn) | ชุด | 5 | 7500 | 37500 |  | 6500 | 32500 |  | 5000 | 13.33%
| 10) แหล่งจ่ายไฟฟ้า (Power Supply) | ตัว | 5 | 25000 | 125000 |  | 1940 | 9700 |  | 115300 | 92.24%
| 11) ค่าสำรวจพื้นที่ ค่าติดตั้ง และตั้งค่าอุปกรณ์ | 30% | 5 | 223920 | 1119600 |  | 160371.6 | 160371.6 |  | 959228.4 | 85.68%
1.2 | งานจัดหาและติดตั้งอุปกรณ์ระบบบริหารจัดการกล้องโทรทัศน์วงจรปิด |  |  |  |  | 3726600 |  |  | 507400 | 3219200 | 86.38%
1.2.1 จัดหาและติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด
| 1) กล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่าย แบบมุมมองคงที่สำหรับติดตั้งภายนอกอาคาร แบบที่ 2 สำหรับใช้ในงานรักษาความปลอดภัย วิเคราะห์ภาพ และงานอื่นๆ | ตัว | 14 | 53000 | 742000 |  | 6120 | 85680 |  | 656320 | 88.45%
| 2) เสา 5 เมตร | เสา | 11 | 20000 | 220000 |  | 10000 | 110000 |  | 110000 | 50%
| 3) ค่าติดตั้ง | 30% | 14 | 21900 | 306600 |  | 12480 | 174720 |  | 131880 | 43.01%
1.2.2 ระบบบริหารจัดการกล้องโทรทัศน์วงจรปิด
| 1) อุปกรณ์บันทึกภาพผ่านเครือข่าย (Network Video Recorder) แบบ 32 ช่อง | เครื่อง | 1 | 120000 | 120000 |  | 88000 | 88000 |  | 32000 | 26.67%
| 2) ระบบบริหารจัดการภาพและเสียง | สิทธิ์ | 14 | 167000 | 2338000 |  | 3500 | 49000 |  | 2289000 | 97.9%
1.3 | งานจัดหาและติดตั้งสถานีวัดความชื้นในแปลง (Soil Moisture Station) |  |  |  |  | 442500 |  |  | 106000 | 336500 | 76.05%
| 1.3.1 อุปกรณ์วัดความชื้นดินในแปลง | ชุด | 6 | 30000 | 180000 |  | 6000 | 36000 |  | 144000 | 80%
| 1.3.2 อุปกรณ์รับส่งสัญญาณ | ชุด | 1 | 120000 | 120000 |  | 15000 | 15000 |  | 105000 | 87.5%
| 1.3.3 ระบบพลังงานแสงอาทิตย์ (Solar Cell) | ชุด | 1 | 75000 | 75000 |  | 25000 | 25000 |  | 50000 | 66.67%
| 1.3.4 ค่าสำรวจพื้นที่ ค่าติดตั้ง และตั้งค่าอุปกรณ์ | 30% | 1 | 67500 | 67500 |  | 30000 | 30000 |  | 37500 | 55.56%
1.4 | อุปกรณ์วัดระดับน้ำในแปลงแบบอัตโนมัติ | ชุด | 5 | 47000 | 235000 | 235000 | 15000 | 75000 | 75000 | 160000 | 68.09%
1.5 | ค่าขยายเขตไฟฟ้า | เหมา | 1 | 2500000 | 2500000 | 2500000 | 2336448.5981 | 2336448.5981 | 2336448.5981 | 163551.4019 | 6.542%
| รวม 1. |  |  |  |  | 18687290 |  |  | 7576010.5981 | 11111279.4019 | 59.46%
2 | งานพัฒนาระบบศูนย์ควบคุมสั่งการเพื่อการส่ง ระบาย และแบ่งน้ำแบบอัตโนมัติ
2.1 | งานปรับปรุงสถานที่ศูนย์บริการระบบชลประทานอัจฉริยะเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำแบบองค์รวม
2.1.1 งานปรับปรุงอาคารศูนย์ควบคุม
| 1) งานรื้อถอนโครงสร้างเดิม | ตร.ม. | 80
| 2) งานเตรียมพื้นที่ก่อสร้าง | ตร.ม. | 80
| 3) งานโครงสร้างวิศวกรรม | ตร.ม. | 70
| 4) งานสถาปัตยกรรม | ตร.ม. | 70
| 5) งานระบบสุขาภิบาล | งาน | 1
| 6) งานระบบไฟฟ้าและระบบปรับอากาศ | งาน | 1
| 7) งานปรับปรุงภูมิทัศน์รอบอาคาร | งาน | 1
2.1.2 งานจัดหาครุภัณฑ์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพสำหรับศูนย์บริการระบบชลประทานอัจฉริยะ
1) อาคารศูนย์ควบคุม
| 1.1) เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล | เครื่อง | 2
| 1.2) จอแสดงผลชนิด LED ขนาด 60 นิ้ว | เครื่อง | 3
1.3) จอแสดงผลชนิด LED ขนาด 60 นิ้ว
3) งานโครงสร้างวิศวกรรม
4) งานสถาปัตยกรรม
2.2 | งานจัดหาระบบควบคุมสั่งการเพื่อการส่ง ระบายและแบ่งน้ำแบบอัตโนมัติ ประกอบด้วย |  |  |  |  | 2940000 |  |  | 284000
| 3.1.1 ลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์เพื่อการควบคุมสั่งการระยะไกล (SCADA) License (10K Tags) | ลิขสิทธิ์ | 1 | 1190000 | 1190000 |  | 184000 | 184000 |  | 1006000 | 84.54%
| 3.1.2 ลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์ระบบวางแผนและควบคุมการแบ่งจ่ายน้ำอัตโนมัติ | ลิขสิทธิ์ | 1 | 1500000 | 1500000 |  |  | 0 |  | 1500000 | 100%
3.1.3 งานพัฒนาระบบควบคุมสั่งการระยะไกล
| 1) ฟังก์ชั่นการแสดงผลหน้าจอ | ฟังก์ชัน | 1 | 150000 | 150000 |  | 100000 | 100000 |  | 50000 | 33.33%
| 2) ฟังก์ชั่นการสร้างกราฟแสดงค่าการวัด | ฟังก์ชัน | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | #DIV/0!
| 3) ฟังก์ชั่นการแจ้งเตือนเหตุการณ์ผิดปกติ | ฟังก์ชัน | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | #DIV/0!
| 4) ฟังก์ชั่นการจัดทำรายงาน | ฟังก์ชัน | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | #DIV/0!
| 5) ฟังก์ชั่นการเชื่อมโยงกับอุปกรณ์ภาคสนาม | ฟังก์ชัน | 1 | 100000 | 100000 |  |  |  |  | 100000 | 100%
3.1.4 งานด้านวิศวกรรมสำหรับการวางแผนและควบคุมการแบ่งจ่ายน้ำอัตโนมัติ
| 1) งานนำข้อมูลการเพาะปลูก | เหมา | 1 | 100000 | 100000 |  | 50000 | 50000 |  | 50000 | 50%
| 2) งานนำเข้าและจัดทำข้อมูล GIS พื้นที่เพาะปลูก พื้นที่ตอนส่งน้ำ อาคารชลประทาน | เหมา | 1 | 250000 | 250000 |  | 120000 | 120000 |  | 130000 | 52%
| 3) งานจัดทำโครงข่ายคลองชลประทานเพื่อการประเมินระดับน้ำและอัตราไหลน้ำ | เหมา | 1 | 250000 | 250000 |  | 120000 | 120000 |  | 130000 | 52%
2.3 | งานเชื่อมโยงและบูรณาการระบบ |  |  |  |  | 390000 |  |  | 120000
| 3.2.1 การเชื่อมโยงอุปกรณ์ระบบ IoT สำหรับควบคุมการแบ่งจ่ายน้ำ | เหมา | 1 | 80000 | 80000 |  | 30000 | 30000 |  | 50000 | 62.5%
| 3.2.2 การเชื่อมโยงสถานีวัดความชื้นดินในแปลง (Soil Moisture Station) | เหมา | 1 | 80000 | 80000 |  | 30000 | 30000 |  | 50000 | 62.5%
| 3.2.3 การเชื่อมโยงอุปกรณ์วัดระดับน้ำในแปลงแบบอัตโนมัติ (Automatic Water Level Instrument) | เหมา | 1 | 80000 | 80000 |  | 30000 | 30000 |  | 50000 | 62.5%
| 3.2.4 การเชื่อมโยงระบบสารสนเทศ | เหมา | 1 | 150000 | 150000 |  | 30000 | 30000 |  | 120000 | 80%
| รวม 3. |  |  |  |  | 3330000 |  |  | 404000 | 2926000 | 87.87%
| รวม 1. - 3. |  |  |  |  | 22017290 |  |  | 7980010.5981
Note on H15: admin: ตู้ควบคุม + ตู่ใส่ RTU
Note on H16: admin: วงจร+Tempering
Note on H17: Laksamee H.: วงจรสำหรับแจ้งเตือนผู้บุกรุก
Note on H18: Laksamee H.: ตัวเลขเดิมที่แก้ 1,552
Note on H19: Laksamee H.: ไปรวมในข้อ 4.1 ของ ผอ. แต่เผื่อราคาไว้จุดละ 25,000
Note on H29: admin: ตู้ควบคุม + ตู่ใส่ RTU
Note on H30: admin: วงจร+Tempering
Note on H31: Laksamee H.: วงจรสำหรับแจ้งเตือนผู้บุกรุก
Note on H32: Laksamee H.: ตัวเลขเดิมที่แก้ 1,552
Note on H40: admin: ตู้ควบคุม + ตู่ใส่ RTU
Note on H41: admin: วงจร+Tempering
Note on H42: Laksamee H.: วงจรสำหรับแจ้งเตือนผู้บุกรุก
Note on H43: Laksamee H.: ตัวเลขเดิมที่แก้ 1,552
Note on H52: admin: ตู้ควบคุม + ตู่ใส่ RTU
Note on H53: admin: วงจร+Tempering
Note on H54: Laksamee H.: วงจรสำหรับแจ้งเตือนผู้บุกรุก
Note on H55: Laksamee H.: ไปรวมในข้อ 4.1 ของ ผอ. แต่เผื่อราคาไว้จุดละ 25,000
Note on H56: Laksamee H.: ตัวเลขเดิมที่แก้ 1,552
Note on H65: admin: ตู้ควบคุม + ตู่ใส่ RTU
Note on H66: admin: วงจร+Tempering
Note on H67: Laksamee H.: วงจรสำหรับแจ้งเตือนผู้บุกรุก
Note on H68: Laksamee H.: ตัวเลขเดิมที่แก้ 1,552

## Summary
โครงการชลประทานอัจฉริยะเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำแบบองค์รวม ระยะที่ 3
2025-07-13
Item | Description | BCWS-2 (ไม่รวม VAT) | BCWS-2 (รวม VAT) | งบประมาณ (รวม VAT) | งบประมาณ (ไม่รวม VAT) | กำไร | กำไร (%) | Note
1 | งานจัดหาและติดตั้งระบบโครงสร้างพื้นฐานด้าน IoT และอุปกรณ์ภาคสนาม (Outside Plant) |  |  |  |  | 0 |  |  | #REF!
1.1 | งานจัดหาและติดตั้งอุปกรณ์ระบบประตูระบายน้ำ | 4551162 | 4869743.34 | 11783190 | 11012327.1028 | 6461165.1028 | 58.67%
1.2 | งานจัดหาและติดตั้งอุปกรณ์ระบบบริหารจัดการกล้องโทรทัศน์วงจรปิด | 507400 | 542918 | 3726600 | 3482803.7383 | 2975403.7383 | 85.43%
1.3 | งานจัดหาและติดตั้งสถานีวัดความชื้นในแปลง (Soil Moisture Station) | 106000 | 113420 | 442500 | 413551.4019 | 307551.4019 | 74.37%
1.4 | อุปกรณ์วัดระดับน้ำในแปลงแบบอัตโนมัติ | 75000 | 80250 | 235000 | 219626.1682 | 144626.1682 | 65.85%
1.5 | ค่าขยายเขตไฟฟ้า | 2336448.5981 | 2500000 | 2500000 | 2336448.5981 | 0 | 0%
2 | #REF!
2.1 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
2.2 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
3 | งานพัฒนาระบบศูนย์ควบคุมสั่งการเพื่อการส่ง ระบาย และแบ่งน้ำแบบอัตโนมัติ
3.1 | งานจัดหาระบบควบคุมสั่งการเพื่อการส่ง ระบายและแบ่งน้ำแบบอัตโนมัติ ประกอบด้วย | 284000 | 303880 | 2940000 | 2747663.5514 | 2463663.5514 | 89.66%
3.2 | งานเชื่อมโยงและบูรณาการระบบ | 120000 | 128400 | 390000 | 364485.9813 | 244485.9813 | 67.08%
4 | #REF!
4.1 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
4.2 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
5 | #REF!
5.1 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
6 | #REF!
6.1 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
6.2 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
6.3 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
7 | #REF!
7.1 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
7.2 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
7.3 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
7.4 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
7.5 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
7.6 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
8 | #REF!
8.1 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
8.2 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
9 | #REF!
9.1 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
9.2 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
9.3 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| รวมมูลค่าทั้งสิ้น | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
ต้นทุนการดำเนินงานโครงการ
1 | Bid Document | 50000
2 | Presale | 1000000 | [5 empty] | ค่าใช้จ่ายระหว่างรอโครงการ => DC สรุป
3 | Project Finance + BG + PB + MB | 2500000 | [5 empty] | 5% ของ Bid Price
4 | Project Warranty | #REF! | [5 empty] | 3% ของต้นทุน
5 | Project Overhead | #REF!
6 | Project Management | 900000 | [5 empty] | 9 เดือน เดือนละ 100,000 บาท
7 | Contribution Cost | 5000000 | [5 empty] | 10% ของ Bid Price
8 | Commission (ทีมงาน) | 200000 | [5 empty] | จ่ายเมื่อกำไร
| รวมต้นทุนแฝงโครงการ | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF!
| รวมต้นทุนโครงการ | #REF! |  |  |  |  | #REF!

## PCA
2025-07-13
ลำดับที่ | รายการ | จำนวนเงิน (บาท) | คิดเป็นเปอร์เซ็นต์ | หมายเหตุ
1 | ราคาตามสัญญา
2 | รายการ BOQ
3 | รายการขยายเขตไฟฟ้า
4 | รายได้ (รวมภาษี)
5 | ค่า VAT 7% และภาษี ณ ที่จ่าย 1%
6 | รายได้หลังหักภาษี
7 | MSF:
8 | MSF:
9 | MSF:
10 | ที่ปรึกษา
11 | ต้นทุนโครงการ (Project Cost)
12 | กำไรของโครงการ
ต้นทุนการดำเนินงาน (Working Capital)
กำไรก่อนหักค่าใช้จ่าย (EBITDA)